RESOLUCION Nro. 265

SANTA FE, 14-07-00

AUTOS Y VISTOS: el expediente Nro. 16501-0001452-3 del registro del Sistema de Información de Expedientes, caratulado: ”AGUAS PROVINCIALES DE SANTA FE S.A. s/ Estudio sobre el comportamiento del plancton en Reconquista, Rosario y Santa Fe”; y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 162/172 el Area de Control de Calidad señala que por Resolución Nro. 020/96 se aprobó el Reglamento de Control de Calidad de Aguas Potables, estableciendo como técnica para la determinación de Fitoplancton y Zooplancton, la detallada en la 17° Edición de Métodos Normalizados  para el Análisis de Aguas Potables y Residuales;

Que presentando ésta varias alternativas, considera conveniente precisar, sin apartarse de lo establecido en dichas Normas, una técnica que permita obtener resultados reproducibles y de sencilla aplicación;

Que a fs. 172 vto. el Directorio de este ENRESS solicitó al Area Jurídica se expida sobre la pertinencia de dictar un reglamento sobre la metodología analítica para la determinación del Fitoplancton y Zooplancton;

Que a fojas 173/174 dicha Area expresa que el Anexo A de la Ley 11.220, al tratar sobre los “Límites para la provisión de agua potable”, y en relación a los “Parámetros Microbiológicos” (renglón 138), al mencionar a los fitoplancton y zooplancton (punto 76), exige la “ausencia de los mismos”;

Que la nota al pié del Anexo A de la Ley 11220 determina que “la definición de frecuencias y métodos de muestreo para verificar el cumplimiento de los límites deberá figurar en las normas aplicables”;

Que a fs. 173/174 se expide el Area de Asuntos Legales, destacando que la Ley 11220, en sus arts. 26, 66, 77 y 80 faculta a este Ente Regulador para dictar las normas generales y particulares que serán necesarias para reglamentar y aplicar las disposiciones contenidas en el Marco Regulatorio y las Normas Aplicables, según lo previsto en el artículo tercero de la misma Ley;

Que siendo facultad del Directorio del ENRESS el dictado del reglamento sobre la metodología analítica para la determinación de Fitoplancton y Zooplancton, el mismo deberá atenerse a los métodos previstos en la 17° Edición de Métodos Normalizados para el Análisis de Aguas Potables y Residuales que fuera aprobado por Resolución 020/96 ENRESS, aplicable para todos los prestadores del servicio de provisión de agua potable en la Provincia de Santa Fe;

Que a fs. 176 el Area de Control de Calidad sugiere como alternativa adoptar  la metodología de la 17° Edición del Estándar Métodos para la Examinación de agua y desague, con carácter provisorio durante dos (2) años; luego de los cuales y evaluados los resultados obtenidos, este Ente estará en condiciones de introducir modificaciones, correcciones o mejoras si correspondieren, a dicha metodología análitica;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 26 inciso k) de la Ley 11220;

# EL DIRECTORIO DEL ENTE REGULADOR

DE SERVICIOS SANITARIOS

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Aprobar la Metodología Análitica para la Determinación de Fitoplancton y Zooplancton que como Anexo forma parte de esta resolución, aplicable al control de calidad de agua potable basado en lo establecido en la 17° Edición de Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater en su Anexo III “Métodos de Análisis de los Componentes Microbiológicos y Biológicos”, de aplicación a todos los prestadores de servicios de Agua Potable en la Provincia de Santa Fe, por el término de dos (2) años.--------------------------

ARTICULO SEGUNDO: Regístrese, dése cumplimiento a lo establecido en la resolución Nro. 010/00 TC, comuníquese. Hecho, archívese.-------------------------

Fdo: Ing. José Manuel Kerz – Ing. Jorge A. Hammerly – D. Miguel Angel F. Robles – D. Sergio D.I. Rípodas